## Planilha2
121.7%
[10 empty] | 27.7% | 21.72%
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR TOTAL | % DO VALOR TOTAL
|  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4000.86
101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | UND | 1 | 1199.18 | 1531.35 | 38.28% | LICITADO |  |  |  | 1459.6
COMP 001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 3,00M X 2,0M) | un | 1 | 1933.84 | 2469.51 | 61.72% | LICITADO |  |  |  | 2353.8
|  | ESTRUTURA |  |  |  | 4206.41 | [6 empty] | 4009.32
COMP 011 | SINAPI | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, USINADO, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, PARA USO GERAL, INCLUSIVE FORMAS | M3 | 1.08 | 3049.98 | 4206.41 | 100% | ADITIVO 100 |  |  |  | 4009.32 | 4009.32
|  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICA |  |  |  | 35116.31 | [6 empty] | 30706.46
97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UND | 5 | 145.58 | 929.53 | 2.65% | ADITIVO 50 |  |  |  | 885.97 | 885.97
41629 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UND | 5 | 442.89 | 2827.85 | 8.05% | ADITIVO 30 |  |  |  | 2695.35 | 2695.35
97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UND | 10 | 442.92 | 5656.09 | 16.11% | ADITIVO 30 |  |  |  | 5391.08 | 5391.08
93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 230 | 39.03 | 11463.5 | 32.64% | ADITIVO 25 |  |  |  | 10926.39 | 10926.39
93011 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | M | 12.5 | 67.06 | 1070.45 | 3.05% | ADITIVO 25 |  |  |  | 1020.29 | 1020.29
91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 145 | 11.31 | 2094.22 | 5.96% | ADITIVO 10 |  |  |  | 1996.09 | 1996.09
COMP 023 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 27.5 | 99.09 | 3479.79 | 9.91% | ADITIVO 25 |  |  |  | 3316.74 | 3316.74
COTAÇÃO | MERCADO | FIO DE COBRE NU NO. 6 MM² (18,00 M/KG) | M | 370 | 6.5 | 3071.19 | 8.75% | ADITIVO 100 |  |  |  | 2927.29 | 2927.29
COMP 002 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS, INCLUSO, CAIXA DE INSPEÇÃO E CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND | 18 | 126.18 | 2900.37 | 8.26% | LICITADO |  |  |  | 2764.47
41613 | SINAPI | TAMPA DE CONCRETO ARMADO, D = *0,90* M, E = 0,05 M | M2 | 10 | 127.12 | 1623.32 | 4.62% | ADITIVO 100 |  |  |  | 1547.26 | 1547.26
|  | ELÉTRICA |  |  |  | 56.86
41480 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM | UN | 1 | 44.53 | 56.86 | 100% | LICITADO |  |  |  | 54.19
|  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS |  |  |  | 100469.48 | [6 empty] | 95762.01
99258 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UND | 7 | 264.61 | 2365.35 | 2.354% | ADITIVO 100 |  |  |  | 2254.52 | 2254.52
97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UND | 12 | 1159.17 | 17763.12 | 17.68% | ADITIVO 100 |  |  |  | 16930.84 | 16930.84
101795 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UND | 11 | 627.15 | 8809.58 | 8.768% | ADITIVO 100 |  |  |  | 8396.81 | 8396.81
94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 2 | 65.39 | 167.01 | 0.166% | ADITIVO 100 |  |  |  | 159.18 | 159.18
94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 2 | 112.97 | 288.53 | 0.287% | ADITIVO 100 |  |  |  | 275.01 | 275.01
94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 2 | 155.56 | 397.3 | 0.395% | ADITIVO 100 |  |  |  | 378.68 | 378.68
94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 4 | 122.13 | 623.84 | 0.621% | ADITIVO 100 |  |  |  | 594.61 | 594.61
94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 1 | 166.71 | 212.89 | 0.212% | ADITIVO 100 |  |  |  | 202.91 | 202.91
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 18 | 100.35 | 2306.65 | 2.296% | ADITIVO 100 |  |  |  | 2198.57 | 2198.57
89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 9 | 35.53 | 408.35 | 0.406% | ADITIVO 100 |  |  |  | 389.21 | 389.21
100856 | SINAPI | MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 9 | 36.18 | 415.82 | 0.414% | ADITIVO 100 |  |  |  | 396.33 | 396.33
89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 72 | 75.45 | 6937.17 | 6.905% | ADITIVO 100 |  |  |  | 6612.13 | 6612.13
90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 24 | 158.57 | 4859.85 | 4.837% | ADITIVO 100 |  |  |  | 4632.14 | 4632.14
90703 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 36 | 191.87 | 8820.65 | 8.779% | ADITIVO 100 |  |  |  | 8407.36 | 8407.36
90698 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 96 | 375.99 | 46093.37 | 45.88% | ADITIVO 100 |  |  |  | 43933.71 | 43933.71
|  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 53127.07 | [6 empty] | 50637.85
96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 8.721 | 771.35 | 8590.31 | 2.487% | ADITIVO 17 | Calçadas |  |  | 8187.82 | 8187.82
96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 10.066 | 771.35 | 9915.15 | 2.87% | ADITIVO 11 | Bloco E |  |  | 9450.58 | 9450.58
COMP 012 | SINAPI | PASSEIO PROTEÇÃO EM CONC. DESEMPEN. POLIDO 5 CM 1:2,5:3,5 | M2 | 350.28 | 77.4 | 34621.61 | 10.02% | ADITIVO 100 | Calçadas |  |  | 32999.45 | 32999.45
|  | DIVERSOS |  |  |  | 12428.38 | [6 empty] | 11846.06
102990 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 274 | 35.52 | 12428.38 | 30.19% | ADITIVO 100 |  |  |  | 11846.06 | 11846.06
VALOR TOTAL DA OBRA A SER RETOMADA COM BDI | [5 empty] | 209405.37 | [5 empty] | 199593.76 | 192961.7
|  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 2869.74 | [6 empty] | 2735.28
601200 | DER-PR | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 89 | 25.25 | 2869.74 | 100% |  |  |  |  | 2735.28 | 2735.28
|  | ESQUADRIAS |  |  |  | 117711.29 | [6 empty] | 42969.2313
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (PA1 / PA2 / PA3)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 25.6 | 993.34 | 32473.48 | 27.59% |  |  | 1364.49 | 42516.8127 | -10043.3327
100693 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | 2336.78 | 59681.36 | 50.7% |  |  | 1216.23 | 29607.1146 | 30074.2454 | 30074.2454
COMP 022 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 2501.61 | 25556.45 | 21.71% |  |  | 1300.3 | 12661.4641 | 12894.9859 | 12894.9859
|  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 264115.36
87251 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 178.45 | 53.83 | 12266.82 | 3.551%
87257 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 2029.76 | 63.7 | 165110.62 | 47.8% |  |  | 108.85 | 268920.2467 | -103809.6267
92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 890 | 59.54 | 67669 | 19.59% |  |  | 137.39 | 148831.7225 | -81162.7225
88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 1217 | 12.27 | 19068.92 | 5.52% |  |  | 37.73 | 55889.183 | -36820.263
|  | DIVERSOS |  |  |  | 28742.13
COTAÇÃO | MERCADO | BANCO CONCRETO POLIDO E ALVENARIA | M | 33.8 | 567.75 | 24505.57 | 59.52%
COMP 018 | SINAPI | ESCADA DE MARINHEIRO EM BARRA CHATA | M | 1.4 | 156.96 | 280.61 | 0.682%
103769 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UND | 1 | 3.097,85 | 3955.95 | 9.609%
VALOR TOTAL DA OBRA A SER RETOMADA COM BDI | [5 empty] | 413438.52
|  | GRAMA |  |  |  | 28202.1 | [6 empty] | 13353.9914
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 1995 | 11.07 | 28202.1 | 8.164% |  |  | 11.07 | 13353.9914 | 13353.9914 | 13353.9914
|  | PAVER |  |  |  | 120252 | [6 empty] | 32366.7632
92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 1581.59 | 59.54 | 120252 | 19.59% |  |  | 79.28 | 152618.7632 | -32366.7632 | 32366.7632
91425.2659
284386.9659

## Planilha2 (3)
121.7%
[5 empty] | 27.7% | 21.72%
PLANILHA DE CUSTOS
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR TOTAL |  |  |  | AJUSTE BDI LICITAÇÃO | OBSERVAÇÕES |  |  | AJUSTE BDI LICITAÇÃO
|  | ESTRUTURA |  |  |  | 3841.29 |  |  |  | 3661.31 |  |  |  | 4009.32 | -168.03
COMP 011 | SINAPI | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, USINADO, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, PARA USO GERAL, INCLUSIVE FORMAS | M3 | 1.08 | 2922.15 | 3841.29 |  |  | 4009.32 | 3661.31 | ADITIVO 100% |  |  | 4009.32
|  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICA |  |  |  | 21203.95 |  |  |  | 20210.42 |  |  |  | 30706.46 | -9502.51
97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UND | 5 | 105.52 | 642.18 |  |  | 885.97 | 612.09 | ADITIVO 50% |  |  | 885.97
41629 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UND | 5 | 272.26 | 1656.93 |  |  | 2695.35 | 1579.29 | ADITIVO 30% |  |  | 2695.35
97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UND | 10 | 315.35 | 3838.34 |  |  | 5391.08 | 3658.49 | ADITIVO 30% |  |  | 5391.08
93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 230 | 31.92 | 8935.96 |  |  | 10926.39 | 8517.27 | ADITIVO 25% |  |  | 10926.39
93011 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | M | 12.5 | 54.34 | 826.76 |  |  | 1020.29 | 788.02 | ADITIVO 25% |  |  | 1020.29
91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 145 | 9.59 | 1692.53 |  |  | 1996.09 | 1613.22 | ADITIVO 10% |  |  | 1996.09
COMP 023 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | 27.5 | 79.47 | 2660.03 |  |  | 3316.74 | 2535.39 | ADITIVO 25% |  |  | 3316.74
41613 | SINAPI | TAMPA DE CONCRETO ARMADO, D = *0,90* M, E = 0,05 M | M2 | 10 | 78.15 | 951.22 |  |  | 1547.26 | 906.65 | ADITIVO 100% |  |  | 1547.26
|  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS |  |  |  | 86380.16 |  |  |  | 82332.83 |  |  |  | 95762.01 | -9381.85
99258 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UND | 7 | 251.98 | 2146.91 |  |  | 2254.52 | 2046.31 | ADITIVO 100% |  |  | 2254.52
97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | UND | 12 | 740.04 | 10809.03 |  |  | 16930.84 | 10302.58 | ADITIVO 100% | 97933 | 740,04 | 16930.84
101795 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UND | 11 | 597.48 | 7999.57 |  |  | 8396.81 | 7624.75 | ADITIVO 100% | 101795 | 597,48 | 8396.81
94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 2 | 68.53 | 166.82 |  |  | 159.18 | 159 | ADITIVO 100% | 94495 | 68,53 | 159.18
94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 2 | 118.34 | 288.08 |  |  | 275.01 | 274.58 | ADITIVO 100% | 94497 | 118,34 | 275.01
94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 2 | 163.17 | 397.21 |  |  | 378.68 | 378.59 | ADITIVO 100% | 94498 | 163,17 | 378.68
94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 4 | 128.19 | 624.11 |  |  | 594.61 | 594.86 | ADITIVO 100% | 94792 | 128,19 | 594.61
94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 1 | 175.32 | 213.39 |  |  | 202.91 | 203.39 | ADITIVO 100% | 94793 | 175,32 | 202.91
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 18 | 105.27 | 2306.36 |  |  | 2198.57 | 2198.29 | ADITIVO 100% | 89987 | 105,27 | 2198.57
89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 9 | 36.97 | 404.99 |  |  | 389.21 | 386.01 | ADITIVO 100% | 89351 | 36,97 | 389.21
100856 | SINAPI | MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 9 | 33.14 | 363.03 |  |  | 396.33 | 346.02 | ADITIVO 100% | 100856 | 33,14 | 396.33
89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 72 | 71.83 | 6294.9 |  |  | 6612.13 | 5999.95 | ADITIVO 100% | 89580 | 71,83 | 6612.13
90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 24 | 151.12 | 4414.52 |  |  | 4632.14 | 4207.68 | ADITIVO 100% | 90696 | 151,12 | 4632.14
90703 | SINAPI | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 36 | 184.05 | 8064.71 |  |  | 8407.36 | 7686.84 | ADITIVO 100% | 90703 | 184,05 | 8407.36
90698 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 96 | 358.47 | 41886.53 |  |  | 43933.71 | 39923.98 | ADITIVO 100% | 90698 | 358,47 | 43933.71
|  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 46830.28 |  |  |  | 44636.08 |  |  |  | 50637.85 | -3807.57
96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 8.721 | 656.3 | 6966.57 |  |  | 8187.82 | 6640.15 | ADITIVO 17% (Calçadas) | 96620 | 656,30 | 8187.82
96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 10.066 | 656.3 | 8040.99 |  |  | 9450.58 | 7664.23 | ADITIVO 11% (Bloco E) | 96620 | 656,30 | 9450.58
COMP 012 | SINAPI | PASSEIO PROTEÇÃO EM CONC. DESEMPEN. POLIDO 5 CM 1:2,5:3,5 | M2 | 350.28 | 74.64 | 31822.72 |  |  | 32999.45 | 30331.7 | ADITIVO 100% (Calçadas) | COMP 012 | 74.64 | 32999.45
|  | DIVERSOS |  |  |  | 11846.06 |  |  |  | 11291.02 |  |  |  | 11846.06 | 0
102990 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 274 | 35.52 | 11846.06 |  |  | 11846.06 | 11291.02 | ADITIVO 100 | 102990 | 33,32 | 11846.06
|  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 3955.45 |  |  |  | 2607.12 |  |  |  | 2735.28 | 1220.17
601200 | DER-PR | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 89 | 25.25 | 2735.28 |  |  | 2735.28 | 2607.12 | Movimentação de solo para execução do paver | 601200 | #N/A | 2735.28
102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 36.48 | 7.49 | 332.57 |  |  | 9450.58 | 316.98 | ADITIVO 11% (Bloco E) | 96620 | 656,30 | 9450.58
104733 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M2 | 36.48 | 19.99 | 887.6 |  |  | 32999.45 | 846.01 | ADITIVO 100% (Calçadas) | COMP 012 | 74.64 | 32999.45
|  | ESQUADRIAS |  |  |  | 37950.48 |  |  |  | -2735.4157 |  |  |  | 42969.2313 | -5018.7513
100693 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | 1133.5 | 27593.19 | 1216.23 | 29607.1146 | -2013.9246 | -2013.9246 | Troca de Portas | 100693 | 2.349,85 | 30074.2454
COMP 022 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 1215.62 | 10357.29 | 1300.3 | 11078.7811 | -721.4911 | -721.4911 | Troca de Portas | COMP 022 | 2514.93 | 12894.9859
|  | GRAMA |  |  |  | 13353.99 |  |  |  | 13353.9914 |  |  |  | 13353.9914 | -0.0014206
98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 991.09 | 11.07 | 13353.99 | 11.07 | 13353.9914 | 13353.9914 | 13353.9914 | ADITIVO 991,09 m² | 98504 | 11,22 | 13353.9914
|  | PAVER |  |  |  | 33466.09 |  |  |  | 119152.6732 |  |  |  | 32366.7632 | 1099.3268
92397 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 1581.59 | 17.3844 | 33466.09 | 79.28 | 152618.7632 | -119152.6732 | 119152.6732 | Atualização de valores mercado regional R$ 59,54 para R$78,07 S/BDI | 92397 | 78.07 | 32366.7632
|  | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES |  |  |  | 1321.83 |  |  |  | 1259.89 |  |  |  | 50637.85 | -49316.02
706700 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 7.27 | 149,38 | 1321.83 |  |  | 8187.82 | 1259.89 | REMOÇÃO DAS CANALETAS | 96620 | 656,30 | 8187.82
TOTAL | [5 empty] | 260149.58 |  |  |  | 296351.4139
59.54
1216.3462
1299.3116
706700 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 4.8498 | 149,38
102279 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 36.48 | 7,49
104733 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 36.48 | 19,99

## Planilha2 (4)
121.7%
[5 empty] | 27.7% | 21.72%
PLANILHA DE CUSTOS
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR TOTAL |  |  | AJUSTE BDI LICITAÇÃO
|  | ESTRUTURA |  |  |  | 355.67 |  |  | 4009.32 | -3653.65
COMP 011 | SINAPI | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, USINADO, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, PARA USO GERAL, INCLUSIVE FORMAS | M3 | 0.1 | 2922.15 | 355.67 |  |  | 4009.32
|  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA |  |  |  | 136852.6 |  |  | 30706.46 | 106146.14
ENTRADA DE ENERGIA
COT 001 | COTAÇÃO | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200 A | UN | 1 | 7395 | 9000.95 |  |  | 885.97
QUADROS
COMP 030 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 6 | 690.63 | 5043.67 |  |  | 2695.35
43090 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 4165.87 | 5070.56 |  |  | 5391.08
DISJUNTORES
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 6 | 57.88 | 422.7 |  |  | 2695.35
93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 16 | 59.44 | 1157.58 |  |  | 5391.08
101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 167.55 | 203.94 |  |  | 10926.39
|  | ELETRODUTOS | [5 empty] | 12422.75
AUX0594 | FUNDEPAR | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 250X100MM COM TAMPA - FORNEC. E INST. | M | 1.2 | 297.35 | 434.31 |  |  | 2695.35
91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 205 | 9.59 | 2392.89 |  |  | 5391.08
91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") | M | 71.5 | 11.17 | 972.1 | 27.5 | 2660.03 | 5391.08
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 148 | 13.89 | 2502.16 | 230 | 8935.96 | 10926.39
97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 196.8 | 20.64 | 4944.08 | 12.5 | 826.76 | 1020.29
|  | CABOS | [5 empty] | 60408.3
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 347.2 | 9.54 | 4031.61 |  |  | 1996.09
92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 257.1 | 15.99 | 5003.81 |  |  | 1996.09
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 503.24 | 27.08 | 16587.24 |  |  | 1996.09
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 659.4 | 37.23 | 29880.81 |  |  | 1996.09
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 60 | 74.28 | 5424.67 | 1350 | 27715.5 | 1996.09
92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 240 | 124.46 | 36357.28 | 280 | 32692.8 | 1996.09
TOMADAS
12147 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 22 | 14,35 | 384.26 |  |  | 1996.09
LAMPADAS
101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | M | 22 | 262,83 | 7037.98 |  |  | 1996.09
|  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS |  |  |  | 53977.05 |  |  | 95762.01 | -41784.96
METAIS
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11 | 325.64 | 4359.94 |  |  | 2254.52
PLUVIAIS
102990 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 32.5 | 35.52 | 1405.1 |  |  | 16930.84
COMP 033 | COMPOSIÇÃO | REFORMA E READEQUAÇÃO DE GRELHAS METÁLICAS PARA CANALETAS | M2 | 274 | 71.47 | 23835.53 |  |  | 9450.58
COMP 034 | COMPOSIÇÃO | GRELHAS METÁLICAS PARA CANALETAS | M2 | 157.3 | 109.4 | 20945.77 |  |  | 9450.58
COT 030 | COTAÇÃO | GRELHA INOX ESCAMOTEÁVEL 10 x 10 CM | UN | 25 | 18.79 | 571.76 |  |  | 16930.84
COT 031 | COTAÇÃO | GRELHA INOX ESCAMOTEÁVEL 15 x 15 CM | UN |  | 24.82 | 0 |  |  | 16930.84
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 32.6 | 52.79 | 2094.69 |  |  | 8396.81
100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 10.5 | 59.8 | 764.26 |  |  | 8396.81
|  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 128.11 |  |  | 2735.28 | -2607.17
102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 3.83 | 7.49 | 34.92 |  |  | 9450.58
104733 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M2 | 3.83 | 19.99 | 93.19 |  |  | 32999.45
|  | DIVERSOS |  |  |  | 40006.82 |  |  | 2735.28 | 37271.54
AUX3144 | FUNDEPAR | QUADRO BRANCO, TAMANHO 4,50X1,32M, ÁREA ÚTIL 4,36X1,20M (QV), MOLDURA EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO LISO, FIXADA SOBRE AGLOMERADO DE 15MM, INCLUSO SELADOR E CERA DA MOLDURA | UN | 12 | 2374.65 | 34684.16 |  |  | 2735.28
COT 011 | COTAÇÃO | PORTÃO DE ABRIR (PT1 / PT2 / PT3 / PT4 / PT5), EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 6.4 | 683.28 | 5322.66 |  |  | 9450.58
|  | PAVER |  |  |  | 18470.95 |  |  | 32366.7632 | -13895.8132
COMP 031 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 350.83 | 38.76 | 16551.25 |  |  | 32366.7632
COMP 032 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | M2 | 218.75 | 69.373 | 18470.95 |  |  | 32366.7632
TOTAL | [5 empty] | 258066.825
[5 empty] | Deduzir | 72831.05
185235.775
706700 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 4.8498 | 149,38
102279 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 36.48 | 7,49
104733 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 36.48 | 19,99

## Aditivo
121.7%
[5 empty] | 27.7% | 21.72%
PLANILHA DE CUSTOS
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR TOTAL | AJUSTE BDI LICITAÇÃO
|  | ESTRUTURA |  |  |  | 355.67 | 4009.32 | -3653.65
COMP 011 | SINAPI | CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, USINADO, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, PARA USO GERAL, INCLUSIVE FORMAS | M3 | 0.1 | 2922.15 | 355.67 | 4009.32
|  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA |  |  |  | 66768.49 | 30706.46 | 36062.03
ENTRADA DE ENERGIA
COT 001 | COTAÇÃO | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200 A | UN | 1 | 9452.33 | 11505.07 | 885.97
QUADROS
COMP 030 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 6 | 690.63 | 5043.67 | 2695.35
43090 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 4165.87 | 5070.56 | 5391.08
DISJUNTORES
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 6 | 57.88 | 422.7 | 2695.35
101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 167.55 | 203.94 | 10926.39
CABOS
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 347.2 | 9.54 | 4031.61 | 1996.09
92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 257.1 | 15.99 | 5003.81 | 1996.09
92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 503.24 | 27.08 | 16587.24 | 1996.09
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 37.23 | 2265.76 | 1996.09
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 60 | 74.28 | 5424.67 | 1996.09
92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 25 | 124.46 | 3787.22 | 1996.09
TOMADAS
12147 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 22 | 14.35 | 384.26 | 1996.09
LAMPADAS
101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | M | 22 | 262.83 | 7037.98 | 1996.09
|  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS |  |  |  | 53977.05 | 95762.01 | -41784.96
METAIS
99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 11 | 325.64 | 4359.94 | 2254.52
PLUVIAIS
102990 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 32.5 | 35.52 | 1405.1 | 16930.84
COMP 033 | COMPOSIÇÃO | REFORMA E READEQUAÇÃO DE GRELHAS METÁLICAS PARA CANALETAS | M2 | 274 | 71.47 | 23835.53 | 9450.58
COMP 034 | COMPOSIÇÃO | GRELHAS METÁLICAS PARA CANALETAS | M2 | 157.3 | 109.4 | 20945.77 | 9450.58
COT 030 | COTAÇÃO | GRELHA INOX ESCAMOTEÁVEL 10 x 10 CM | UN | 25 | 18.79 | 571.76 | 16930.84
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 32.6 | 52.79 | 2094.69 | 8396.81
100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 10.5 | 59.8 | 764.26 | 8396.81
|  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 128.11 | 2735.28 | -2607.17
102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 3.83 | 7.49 | 34.92 | 9450.58
104733 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M2 | 3.83 | 19.99 | 93.19 | 32999.45
|  | DIVERSOS |  |  |  | 40006.82 | 2735.28 | 37271.54
AUX3144 | FUNDEPAR | QUADRO BRANCO, TAMANHO 4,50X1,32M, ÁREA ÚTIL 4,36X1,20M (QV), MOLDURA EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO LISO, FIXADA SOBRE AGLOMERADO DE 15MM, INCLUSO SELADOR E CERA DA MOLDURA | UN | 12 | 2374.65 | 34684.16 | 2735.28
COT 011 | COTAÇÃO | PORTÃO DE ABRIR (PT1 / PT2 / PT3 / PT4 / PT5), EM GRADIL METÁLICO BELGO OU SIMILAR, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 6.4 | 683.28 | 5322.66 | 9450.58
|  | PAVER |  |  |  | 18470.95 | 32366.7632 | -13895.8132
COMP 031 | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 350.83 | 38.76 | 16551.25 | 32366.7632
COMP 032 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM | M2 | 218.75 | 69.373 | 18470.95 | 32366.7632
TOTAL | [5 empty] | 187982.715
ELIZEU RODRIGO MEDEIROS MATTE
ENG. CIVIL - CREA PR-129.586/D
SEPLAN
706700 |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 4.8498 | 149,38
102279 |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 36.48 | 7,49
104733 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 36.48 | 19,99

## Planilha1
73.61
87.92
14.31 | 54.24
7.123% | 27
Castelo Forte Digital Materiais para Construção Ltda
CASTELO FORTE DIGITAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CASTELO FORTE DIGITAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
9.9
3.9303 | 2
7.75 | 10.64
30.4598 | 21.28
41100
20550